SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER DISPOSITIVI DI OSSIGENOTERAPIA (CASCHI CPAP) PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI PAVIA.

| ACCESSORI | QUANTITÀ TRIENNALE PRESUNTA | CODICE DI RIFERIMENTO | BASE ASTA UNITARIA IVA ESCLUSA | OFFERTA UNITARIA IVA ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERATORE CPAP ALTO FLUSSO VENTURI EASY FLOW CON ATTACCO UNI | 20 | 700/6361 | € 450,00 |  |
| GENERATORE CPAP ALTO FLUSSO VENTURI EASY FLOW CON ATTACCO AFNOR | 20 | 700/6361 | € 450,00 |  |
| RACCORDO BICONICO PER BUBLE TUBE | 10.000 | 609/9024 | € 0,35 |  |
| RACCORDO IN PVC 22F - ATTACCO A FARFALLA | 500 | 609/9262 | € 1,33 |  |
| TAPPO DI RACCORDO 22M - LLM PER GENERATORE CPAP CON MONITOR - PER RILEVAZIONE TEMPERATURA INTERNA AL CASCO + SONDA RILEVAZIONE TEMPERATURA INTERA AL CASCO | 200 + 20 | 700/6352 | € 7,00 |  |
| FILTRO ELETTROSTATICO ANTIBATTERICO/ANTIVIRALE – SMALL (CON PRESA CAPNO) | 200 | 350/5879 | € 2,50 |  |
| CIRCUITO RESPIRATORIO IN PVC PER PAZIENTI ADULTI DI LUNGHEZZA 120 CM DIAMETRO INTERNO 22 MM | 200 | 300/6042 | € 5,00 |  |
| CIRCUITO RESPIRATORIO IN PVC PER PAZIENTI ADULTI DI LUNGHEZZA 150 CM DIAMETRO INTERNO 22 MM | 200 | 300/6043 | € 5,00 |  |
| CIRCUITO RESPIRATORIO IN PVC PER PAZIENTI ADULTI LUNGHEZZA 180 CM DIAMETRO INTERNO 22 MM | 200 | 300/6044 | € 5,00 |  |
| PALLONE MONOPAZIENTE PER CPAP CORREDATO DI RACCORDO 22F, CAPACITA' 25 LITRI | 80 | 700/5055 | € 21 |  |
| VALVOLA PEEP MONOUSO 20 - REGOLABILE DA 1,5 - 20 CM H20 CON ADATTATORE PER SISTEMA CPAP 22/19 MM | 400 | 700/5056 | € 3,50 |  |
| SENSORE OSSIGENO (CELLA FIO2 XI) | 12 | 700/3364 | € 120,00 |  |
| KIT PER AEROSOL TERAPIA, NEBULIZZAZIONE E UMIDIFICAZIONE COMPLETO DI BOCCAGLIO, TUBO DI COLLEGAMENTO, NEBULIZZATORE E TUBO DI ADDUZIONE DELL'OSSIGENO | 100 | 700/5065 | € 15,00 |  |

| IMPORTO 36 MESI BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA | IMPORTO 36 MESI OFFERTO I.V.A. ESCLUSA* |
| --- | --- |
| € 33.225,00 | € ________ |

* espresso in cifre, massimo fino a due cifre decimali

N.B. L’importo complessivo offerto dovrà essere inferiore alla base d’asta.

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (oneri della sicurezza propri del Concorrente). Si precisa che detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto: € ____________;

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice: € ____________.

Luogo e data 						                          Il Dichiarante

_______________________							  _______________________

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ________________________________________(prov.) _________ il _____/_____/_____

residente a __________________________________________________ (prov.) ____________

in ______________________________________________________________ n° ___________

in qualità di _____________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della società/ditta ______________________________ di ______________________________

ATTESTA

l’obbligo all’osservanza delle disposizioni contenute nella Lettera d’Invito e nell’offerta, precisando che l’offerta deve intendersi:

- remunerativa e quantificata in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;

- omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in relazione a quanto richiesto nella Lettera d’Invito e dichiarato in offerta;

- l’impegno ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica, lavoro, oltre a quanto specificatamente previsto in merito agli aspetti retributivi e fiscali.

Luogo e data								il Dichiarante

___________________ 						     ___________________

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

Informativa ai sensi della legge 196/2003:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.