Allegato B

Avviso di indagine meramente esplorativa del mercato, per un eventuale affidamento diretto della fornitura di Sostituti ossei – cementi – concentrati autologhi per ortopedia

Il sottoscritto .................................................... nato a........................................... in nome e per conto della Società ..................................................... con sede in .................... Via ..........................n. .............. nella sua qualità di .................................................................. Ufficio Imposte Dirette di..................................... Codice Fiscale ............................. Partita IVA .............................................. tel………………………….. e-mail…………………………… PEC………………………………………..mediante questa offerta impegnativa dichiara di aver preso visione delle norme e condizioni contenute nella Lettera e nelle Condizioni di fornitura

D I C H I A R A

che il corrispettivo offerto è:

- remunerativo e quantificato in conformità a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;

- omnicomprensivo di trasporto, montaggio e smaltimento imballaggi e quant’altro necessario alla compiuta esecuzione della fornitura, in relazione a quanto richiesto nella presente Lettera e dichiarato in offerta;

| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE | QUANTITA’PRESUNTE PER 12 MESI | CND/RDM | PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA | IMPORTO COMPLESSIVO I.V.A. ESCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sostituto osseo sintetico a base di solfato di calcio, bio-riassorbile, che facilita il rimodellamento osseo in 3-6 mesi. Il prodotto deve essere riempitivo di cavità e deve poter essere miscelato con antibiotici. Inoltre deve poter essere utilizzato sia nell’osso che nelle parti molli e pertanto deve avere caratteristiche di riassorbimento reale. Il prodotto deve essere in biglie di vari diametri ( da 3 a 6 mm) o in pasta iniettabile in cavità vari volumi (da 5 a 20 cc). Il prodotto deve essere in kit monouso e monopaziente | 8 |  |  |  |
| 2 | Sostituto osseo sintetico bio-compatibile a base di granuli di cristallo (S53P4) bioattivo osteostimolante miscelato con polietilenglicole e glicerolo per osteomielite cronica come riempitivo di cavità a base di granuli o pasta di vetro bioattivo che, alterando il ph locale, inibisce la proliferazione di patogeni. Il prodotto deve essere in pasta vari volumi ( da 1-10 cc) o in granuli di diverse dimensioni (da 0,5 a 3,15 mm). Il prodotto deve essere in kit monouso e monopaziente | 12 |  |  |  |
| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE | QUANTITA’PRESUNTE PER 12 MESI | CND/RDM | PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA | IMPORTO COMPLESSIVO I.V.A. ESCLUSA |
| 3 | Sostituto osseo ceramico (alfa- solfato di calcio emidratato + idrossiepatite) riassorbibile, da utilizzarsi per riempimento di cavità ossee. Il prodotto deve essere premiscelato con antibiotico. Il prodotto deve essere in siringa precaricata da 10 ml e dotato di applicatore 11 G ( da 50-100 mm). Il prodotto deve essere in kit monouso e monopaziente | 2 |  |  |  |
| 4 | Sostituto osseo bifasico con difosfonato di calcio e idrossiapatite da utilizzare come riempitivo nelle perdite di sostanza ossea. Il prodotto deve essere in diverse forme come: granuli di 2/3 mm in quantità di 5 e 10 cc, cunei e bastoncini di 5x5x20 mm. Il prodotto deve essere in kit monouso e monopaziente | 13 |  |  |  |
| 5 | Sostituto osseo riassorbibile in pasta composto da idrossiapatite biomimetica con magnesio e nanostrutturata osteoconduttiva indicata per innesti ossei. Lavorabile, malleabile iniettabile tramite una cannula dedicata. Il prodotto deve essere composto da: Membrana biomimetica composita per la rigenerazione ossea a base di magnesio idrossiapatite Materiale biointegrabile,risassorbibile , flessibile, ritagliabile e conformabile senza punti di sutura. Il porodotto deve essere in siringhe sterili o in microgranuli di 600-900 um , o in chips di 1-2,5 mm e 2,5-4 mm in confezioni da 5-15 cc; oppure in blocchi di 10-20-30-40 x10-20x 12. Cunei per osteotomia di varie dimensioni e sagomati per chirurgia della spalla nel trattamenbto delle fratture di omero prossimale blocchi di varie dimensioni Presente in strip e patch dedicato alle carenze ossee acetabolari con dimensioni minime 6,5x6,5x0,5 cm. | 24 |  |  |  |
| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE | QUANTITA’PRESUNTE PER 12 MESI | CND/RDM | PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA | IMPORTO COMPLESSIVO I.V.A. ESCLUSA |
| 6 | Sostituto osseo poroso di fosfato di calcio sintetico per innesto osseo bio-riassorbibile. Da utilizzarsi per riempire le cavità ossee o spazzi vuoti nelle estremità inferiori. Prodotto in pasta di vari volumi da 3 a 5 cc. Il prodotto deve essere in kit monouso e monopaziente. | 7 |  |  |  |
| 7 | Impianto bio-riassorbibile a base di acido polilattico per l’artroplastica nelle piccole articolazioni della mano e del piede, nei pazienti con artrite reumatoide e osteoartrosi. Varie misure: altezza da mm 3,6 a mm 4,5; diametro da mm 8 a mm 20. | 3 |  |  |  |
| 8 | Kit monouso per preparazione ed applicazione di idrogel bio-riassorbibile di rivestimento, a base di acido ialuronico e acido polilattico da utilizzare in ortopedia e traumatologia come barriera fisica contro l’adesione dei batteri. Vari formati. | 2 |  |  |  |
| 9 | Kit assemblato per la preparazione di concentrato di midollo osseo autologo intraoperatorio ml 30/ ml 60 circa. | 3 |  |  |  |
| 10 | Dispositivo di filtrazione del Lipo aspirato Dispositivo per prelievo tessuto adiposo e filtrazione del lipoaspirato. Kit così composto: 2 siringhe 60 ml luer lock 2 siringhe 60 ml selflock per vuoto 2 siringhe 10 ml luer lock 2 siringhe 3 ml luer lock 1 cannula 16 G per infiltrazione 1 cannula 13 G per lipoaspirazione 1 ago 16 G L 50 mm 2 tappi combi 2 connettori femmina/ femmina sistema filtrante 50 micron a circuito chiuso con sacca 2 litri 1 deflussore con Clamp di blocco | 10 |  |  |  |

| IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SCONTISTICA SUL LISTINO ALLEGATO OFFERTA: _____ %

Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (oneri della sicurezza propri del Concorrente): € ____________

Si precisa che detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Luogo e data 							Firma digitale del legale Rappresentante

______________								      _____________________